- Знаки пожарной безопасности

Знаки пожарной безопасности предназначены для обозначения и указания мест размещения средств противопожарной защиты и их элементов.

Знаки пожарной безопасности изготавливаются на различных материалах, в том числе, с использованием световозвращающих и фотолюминесцентных технологий:

- Самоклеящаяся пленка (простая, световозвращающая, фотолюминесцентная);

- Пластик ПВХ (простой, световозвращающий, фотолюминесцентный);

- Металл (черный окрашенный, оцинковка световозвращающий, оцинковка фотолюминесцентный).

"Знаки пожарной безопасности, размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности и знак безопасности "Аптечка первой медицинской помощи" должны быть выполнены с внешним или внутренним освещением (подсветкой) от аварийного источника электроснабжения или (и) с применением фотолюминесцентных материалов."

Знаки пожарной безопасности (12 знаков)

| Направляющая стрелка | Направляющая стрелка под углом 45° | Пожарный кран |
| --- | --- | --- |
| Огнетушитель | Телефон для использования при пожаре (в том числе телефон прямой связи с пожарной охраной) | Место размещения нескольких средств противопожарной защиты |
| Пожарная лестница | Пожарный водоисточник | Звуковой оповещатель пожарной тревоги |
| Пожарный сухотрубный стояк | Пожарный гидрант | Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики |

- Запрещающие знаки безопасности

  - "Запрещается курить"

  - "Запрещается пользоваться открытым огнем и курить"

  - "Запрещается тушить водой"

  - "Запрещается загромождать проходы (или) складировать"

| Запрещается курить | Запрещается пользоваться открытым огнем и курить | Запрещается тушить водой | Запрещается загромождать проходы (или) складировать |
| --- | --- | --- | --- |

- Предупреждающие знаки безопасности

  - "Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества"

  - "Взрывоопасно"

  - "Пожароопасно. Окислитель"

| Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества | Взрывоопасно | Пожароопасно. Окислитель |
| --- | --- | --- |

Эвакуационные знаки безопасности (25 знаков)

Эвакуационные знаки безопасности предназначены для обозначения направления движения при эвакуации.
Эвакуационные знаки безопасности изготавливаются на различных материалах, в том числе, с использованием световозвращающих и фотолюминесцентных технологий:

- Самоклеящаяся пленка (простая, световозвращающая, фотолюминесцентная);

- Пластик ПВХ (простой, световозвращающий, фотолюминесцентный);

- Металл (черный окрашенный, оцинковка световозвращающий, оцинковка фотолюминесцентный).

"Знаки пожарной безопасности, размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности и знак безопасности "Аптечка первой медицинской помощи" должны быть выполнены с внешним или внутренним освещением (подсветкой) от аварийного источника электроснабжения или (и) с применением фотолюминесцентных материалов."

| Выход здесь (левосторонний) | Выход здесь (правосторонний) | Направляющая стрелка |
| --- | --- | --- |
| Направление к эвакуационному выходу направо | Направление к эвакуационному выходу налево | Направление к эвакуационному выходу направо вверх |
| Направление к эвакуационному выходу направо вниз | Направление к эвакуационному выходу налево вниз | Указатель двери эвакуационного выхода (правосторонний) |
| Направление к эвакуационному выходу прямо | Направление к эвакуационному выходу прямо | Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз |
| Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх | Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх | Для доступа вскрыть здесь |
| Открывать движением на себя | Для открывания сдвинуть | Пункт (место) сбора |
| Указатель выхода | Открывать движением от себя | Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз |
| Указатель двери эвакуационного выхода (левосторонний) | Направление к эвакуационному выходу налево вверх | Направляющая стрелка под углом 45° |
|  | Указатель запасного выхода |  |

Источник: http://stolingim.narod.ru/